## Новотерм
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS
Атолл, ПКОП 104А | Атолл, ПКОП 104А | 150 | 135 | 450 | 290.904 | 237.3777 | 186.4695 | напольный | Атолл, ПКОП 104А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=450 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 04
Атолл, ПКОП 105А | Атолл, ПКОП 105А | 150 | 135 | 550 | 417.384 | 340.5853 | 267.5431 | напольный | Атолл, ПКОП 105А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=550 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 05
Атолл, ПКОП 106А | Атолл, ПКОП 106А | 150 | 135 | 650 | 543.864 | 443.793 | 348.6168 | напольный | Атолл, ПКОП 106А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=650 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 06
Атолл, ПКОП 107А | Атолл, ПКОП 107А | 150 | 135 | 750 | 670.344 | 547.0007 | 429.6905 | напольный | Атолл, ПКОП 107А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=750 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 07
Атолл, ПКОП 108А | Атолл, ПКОП 108А | 150 | 135 | 850 | 796.824 | 650.2084 | 510.7642 | напольный | Атолл, ПКОП 108А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=850 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 08
Атолл, ПКОП 109А | Атолл, ПКОП 109А | 150 | 135 | 950 | 923.304 | 753.4161 | 591.8379 | напольный | Атолл, ПКОП 109А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=950 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 09
Атолл, ПКОП 110А | Атолл, ПКОП 110А | 150 | 135 | 1050 | 1049.784 | 856.6237 | 672.9115 | напольный | Атолл, ПКОП 110А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1050 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 10
Атолл, ПКОП 111А | Атолл, ПКОП 111А | 150 | 135 | 1150 | 1176.264 | 959.8314 | 753.9852 | напольный | Атолл, ПКОП 111А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1150 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 11
Атолл, ПКОП 112А | Атолл, ПКОП 112А | 150 | 135 | 1250 | 1302.744 | 1063.0391 | 835.0589 | напольный | Атолл, ПКОП 112А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1250 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 12
Атолл, ПКОП 113А | Атолл, ПКОП 113А | 150 | 135 | 1350 | 1429.224 | 1166.2468 | 916.1326 | напольный | Атолл, ПКОП 113А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1350 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 13
Атолл, ПКОП 114А | Атолл, ПКОП 114А | 150 | 135 | 1450 | 1555.704 | 1269.4545 | 997.2063 | напольный | Атолл, ПКОП 114А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1450 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 14
Атолл, ПКОП 115А | Атолл, ПКОП 115А | 150 | 135 | 1550 | 1682.184 | 1372.6621 | 1078.2799 | напольный | Атолл, ПКОП 115А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1550 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 15
Атолл, ПКОП 116А | Атолл, ПКОП 116А | 150 | 135 | 1650 | 1808.664 | 1475.8698 | 1159.3536 | напольный | Атолл, ПКОП 116А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1650 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 16
Атолл, ПКОП 117А | Атолл, ПКОП 117А | 150 | 135 | 1750 | 1935.144 | 1579.0775 | 1240.4273 | напольный | Атолл, ПКОП 117А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1750 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 17
Атолл, ПКОП 118А | Атолл, ПКОП 118А | 150 | 135 | 1850 | 2061.624 | 1682.2852 | 1321.501 | напольный | Атолл, ПКОП 118А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1850 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 18
Атолл, ПКОП 119А | Атолл, ПКОП 119А | 150 | 135 | 1950 | 2188.104 | 1785.4929 | 1402.5747 | напольный | Атолл, ПКОП 119А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=1950 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 19
Атолл, ПКОП 120А | Атолл, ПКОП 120А | 150 | 135 | 2050 | 2314.584 | 1888.7005 | 1483.6483 | напольный | Атолл, ПКОП 120А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=2050 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 20
Атолл, ПКОП 121А | Атолл, ПКОП 121А | 150 | 135 | 2150 | 2441.064 | 1991.9082 | 1564.722 | напольный | Атолл, ПКОП 121А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=2150 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 21
Атолл, ПКОП 122А | Атолл, ПКОП 122А | 150 | 135 | 2250 | 2567.544 | 2095.1159 | 1645.7957 | напольный | Атолл, ПКОП 122А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=2250 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 22
Атолл, ПКОП 123А | Атолл, ПКОП 123А | 150 | 135 | 2350 | 2694.024 | 2198.3236 | 1726.8694 | напольный | Атолл, ПКОП 123А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=2350 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 23
Атолл, ПКОП 124А | Атолл, ПКОП 124А | 150 | 135 | 2450 | 2820.504 | 2301.5313 | 1807.9431 | напольный | Атолл, ПКОП 124А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=2450 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 24
Атолл, ПКОП 125А | Атолл, ПКОП 125А | 150 | 135 | 2550 | 2946.984 | 2404.7389 | 1889.0167 | напольный | Атолл, ПКОП 125А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=150 мм, длина=2550 мм, глубина=135 мм | 50 | 1 | 25
Атолл, ПКОП 204А | Атолл, ПКОП 204А | 250 | 136 | 450 | 370.1988 | 300.6014 | 235.0762 | напольный | Атолл, ПКОП 204А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=450 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 04
Атолл, ПКОП 205А | Атолл, ПКОП 205А | 250 | 136 | 550 | 531.1548 | 431.2977 | 337.2833 | напольный | Атолл, ПКОП 205А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=550 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 05
Атолл, ПКОП 206А | Атолл, ПКОП 206А | 250 | 136 | 650 | 692.1108 | 561.994 | 439.4904 | напольный | Атолл, ПКОП 206А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=650 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 06
Атолл, ПКОП 207А | Атолл, ПКОП 207А | 250 | 136 | 750 | 853.0668 | 692.6902 | 541.6974 | напольный | Атолл, ПКОП 207А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=750 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 07
Атолл, ПКОП 208А | Атолл, ПКОП 208А | 250 | 136 | 850 | 1014.0228 | 823.3865 | 643.9045 | напольный | Атолл, ПКОП 208А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=850 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 08
Атолл, ПКОП 209А | Атолл, ПКОП 209А | 250 | 136 | 950 | 1174.9788 | 954.0828 | 746.1115 | напольный | Атолл, ПКОП 209А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=950 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 09
Атолл, ПКОП 210А | Атолл, ПКОП 210А | 250 | 136 | 1050 | 1335.9348 | 1084.7791 | 848.3186 | напольный | Атолл, ПКОП 210А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1050 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 10
Атолл, ПКОП 211А | Атолл, ПКОП 211А | 250 | 136 | 1150 | 1496.8908 | 1215.4753 | 950.5257 | напольный | Атолл, ПКОП 211А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1150 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 11
Атолл, ПКОП 212А | Атолл, ПКОП 212А | 250 | 136 | 1250 | 1657.8468 | 1346.1716 | 1052.7327 | напольный | Атолл, ПКОП 212А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1250 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 12
Атолл, ПКОП 213А | Атолл, ПКОП 213А | 250 | 136 | 1350 | 1818.8028 | 1476.8679 | 1154.9398 | напольный | Атолл, ПКОП 213А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1350 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 13
Атолл, ПКОП 214А | Атолл, ПКОП 214А | 250 | 136 | 1450 | 1979.7588 | 1607.5641 | 1257.1468 | напольный | Атолл, ПКОП 214А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1450 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 14
Атолл, ПКОП 215А | Атолл, ПКОП 215А | 250 | 136 | 1550 | 2140.7148 | 1738.2604 | 1359.3539 | напольный | Атолл, ПКОП 215А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1550 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 15
Атолл, ПКОП 216А | Атолл, ПКОП 216А | 250 | 136 | 1650 | 2301.6708 | 1868.9567 | 1461.561 | напольный | Атолл, ПКОП 216А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1650 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 16
Атолл, ПКОП 217А | Атолл, ПКОП 217А | 250 | 136 | 1750 | 2462.6268 | 1999.653 | 1563.768 | напольный | Атолл, ПКОП 217А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1750 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 17
Атолл, ПКОП 218А | Атолл, ПКОП 218А | 250 | 136 | 1850 | 2623.5828 | 2130.3492 | 1665.9751 | напольный | Атолл, ПКОП 218А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1850 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 18
Атолл, ПКОП 219А | Атолл, ПКОП 219А | 250 | 136 | 1950 | 2784.5388 | 2261.0455 | 1768.1821 | напольный | Атолл, ПКОП 219А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=1950 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 19
Атолл, ПКОП 220А | Атолл, ПКОП 220А | 250 | 136 | 2050 | 2945.4948 | 2391.7418 | 1870.3892 | напольный | Атолл, ПКОП 220А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=2050 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 20
Атолл, ПКОП 221А | Атолл, ПКОП 221А | 250 | 136 | 2150 | 3106.4508 | 2522.438 | 1972.5963 | напольный | Атолл, ПКОП 221А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=2150 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 21
Атолл, ПКОП 222А | Атолл, ПКОП 222А | 250 | 136 | 2250 | 3267.4068 | 2653.1343 | 2074.8033 | напольный | Атолл, ПКОП 222А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=2250 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 22
Атолл, ПКОП 223А | Атолл, ПКОП 223А | 250 | 136 | 2350 | 3428.3628 | 2783.8306 | 2177.0104 | напольный | Атолл, ПКОП 223А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=2350 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 23
Атолл, ПКОП 224А | Атолл, ПКОП 224А | 250 | 136 | 2450 | 3589.3188 | 2914.5269 | 2279.2174 | напольный | Атолл, ПКОП 224А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=2450 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 24
Атолл, ПКОП 225А | Атолл, ПКОП 225А | 250 | 136 | 2550 | 3750.2748 | 3045.2231 | 2381.4245 | напольный | Атолл, ПКОП 225А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=250 мм, длина=2550 мм, глубина=136 мм | 50 | 2 | 25
Атолл, ПКОП 304А | Атолл, ПКОП 304А | 350 | 150 | 450 | 440.8134 | 357.9405 | 279.9165 | напольный | Атолл, ПКОП 304А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=450 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 04
Атолл, ПКОП 305А | Атолл, ПКОП 305А | 350 | 150 | 550 | 632.4714 | 513.5668 | 401.6193 | напольный | Атолл, ПКОП 305А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=550 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 05
Атолл, ПКОП 306А | Атолл, ПКОП 306А | 350 | 150 | 650 | 824.1294 | 669.1931 | 523.3222 | напольный | Атолл, ПКОП 306А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=650 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 06
Атолл, ПКОП 307А | Атолл, ПКОП 307А | 350 | 150 | 750 | 1015.7874 | 824.8194 | 645.025 | напольный | Атолл, ПКОП 307А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=750 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 07
Атолл, ПКОП 308А | Атолл, ПКОП 308А | 350 | 150 | 850 | 1207.4454 | 980.4457 | 766.7278 | напольный | Атолл, ПКОП 308А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=850 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 08
Атолл, ПКОП 309А | Атолл, ПКОП 309А | 350 | 150 | 950 | 1399.1034 | 1136.072 | 888.4307 | напольный | Атолл, ПКОП 309А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=950 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 09
Атолл, ПКОП 310А | Атолл, ПКОП 310А | 350 | 150 | 1050 | 1590.7614 | 1291.6983 | 1010.1335 | напольный | Атолл, ПКОП 310А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1050 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 10
Атолл, ПКОП 311А | Атолл, ПКОП 311А | 350 | 150 | 1150 | 1782.4194 | 1447.3246 | 1131.8363 | напольный | Атолл, ПКОП 311А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1150 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 11
Атолл, ПКОП 312А | Атолл, ПКОП 312А | 350 | 150 | 1250 | 1974.0774 | 1602.9508 | 1253.5391 | напольный | Атолл, ПКОП 312А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1250 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 12
Атолл, ПКОП 313А | Атолл, ПКОП 313А | 350 | 150 | 1350 | 2165.7354 | 1758.5771 | 1375.242 | напольный | Атолл, ПКОП 313А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1350 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 13
Атолл, ПКОП 314А | Атолл, ПКОП 314А | 350 | 150 | 1450 | 2357.3934 | 1914.2034 | 1496.9448 | напольный | Атолл, ПКОП 314А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1450 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 14
Атолл, ПКОП 315А | Атолл, ПКОП 315А | 350 | 150 | 1550 | 2549.0514 | 2069.8297 | 1618.6476 | напольный | Атолл, ПКОП 315А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1550 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 15
Атолл, ПКОП 316А | Атолл, ПКОП 316А | 350 | 150 | 1650 | 2740.7094 | 2225.456 | 1740.3505 | напольный | Атолл, ПКОП 316А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1650 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 16
Атолл, ПКОП 317А | Атолл, ПКОП 317А | 350 | 150 | 1750 | 2932.3674 | 2381.0823 | 1862.0533 | напольный | Атолл, ПКОП 317А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1750 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 17
Атолл, ПКОП 318А | Атолл, ПКОП 318А | 350 | 150 | 1850 | 3124.0254 | 2536.7086 | 1983.7561 | напольный | Атолл, ПКОП 318А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1850 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 18
Атолл, ПКОП 319А | Атолл, ПКОП 319А | 350 | 150 | 1950 | 3315.6834 | 2692.3349 | 2105.459 | напольный | Атолл, ПКОП 319А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=1950 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 19
Атолл, ПКОП 320А | Атолл, ПКОП 320А | 350 | 150 | 2050 | 3507.3414 | 2847.9612 | 2227.1618 | напольный | Атолл, ПКОП 320А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=2050 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 20
Атолл, ПКОП 321А | Атолл, ПКОП 321А | 350 | 150 | 2150 | 3698.9994 | 3003.5875 | 2348.8646 | напольный | Атолл, ПКОП 321А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=2150 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 21
Атолл, ПКОП 322А | Атолл, ПКОП 322А | 350 | 150 | 2250 | 3890.6574 | 3159.2138 | 2470.5674 | напольный | Атолл, ПКОП 322А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=2250 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 22
Атолл, ПКОП 323А | Атолл, ПКОП 323А | 350 | 150 | 2350 | 4082.3154 | 3314.8401 | 2592.2703 | напольный | Атолл, ПКОП 323А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=2350 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 23
Атолл, ПКОП 324А | Атолл, ПКОП 324А | 350 | 150 | 2450 | 4273.9734 | 3470.4664 | 2713.9731 | напольный | Атолл, ПКОП 324А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=2450 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 24
Атолл, ПКОП 325А | Атолл, ПКОП 325А | 350 | 150 | 2550 | 4465.6314 | 3626.0927 | 2835.6759 | напольный | Атолл, ПКОП 325А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=350 мм, длина=2550 мм, глубина=150 мм | 50 | 3 | 25
Атолл, ПКОП 404А | Атолл, ПКОП 404А | 450 | 145 | 450 | 506.5014 | 411.2791 | 321.6284 | напольный | Атолл, ПКОП 404А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=450 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 04
Атолл, ПКОП 405А | Атолл, ПКОП 405А | 450 | 145 | 550 | 726.7194 | 590.0962 | 461.4668 | напольный | Атолл, ПКОП 405А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=550 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 05
Атолл, ПКОП 406А | Атолл, ПКОП 406А | 450 | 145 | 650 | 946.9374 | 768.9132 | 601.3052 | напольный | Атолл, ПКОП 406А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=650 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 06
Атолл, ПКОП 407А | Атолл, ПКОП 407А | 450 | 145 | 750 | 1167.1554 | 947.7302 | 741.1437 | напольный | Атолл, ПКОП 407А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=750 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 07
Атолл, ПКОП 408А | Атолл, ПКОП 408А | 450 | 145 | 850 | 1387.3734 | 1126.5472 | 880.9821 | напольный | Атолл, ПКОП 408А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=850 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 08
Атолл, ПКОП 409А | Атолл, ПКОП 409А | 450 | 145 | 950 | 1607.5914 | 1305.3642 | 1020.8205 | напольный | Атолл, ПКОП 409А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=950 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 09
Атолл, ПКОП 410А | Атолл, ПКОП 410А | 450 | 145 | 1050 | 1827.8094 | 1484.1812 | 1160.659 | напольный | Атолл, ПКОП 410А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1050 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 10
Атолл, ПКОП 411А | Атолл, ПКОП 411А | 450 | 145 | 1150 | 2048.0274 | 1662.9982 | 1300.4974 | напольный | Атолл, ПКОП 411А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1150 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 11
Атолл, ПКОП 412А | Атолл, ПКОП 412А | 450 | 145 | 1250 | 2268.2454 | 1841.8153 | 1440.3358 | напольный | Атолл, ПКОП 412А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1250 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 12
Атолл, ПКОП 413А | Атолл, ПКОП 413А | 450 | 145 | 1350 | 2488.4634 | 2020.6323 | 1580.1743 | напольный | Атолл, ПКОП 413А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1350 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 13
Атолл, ПКОП 414А | Атолл, ПКОП 414А | 450 | 145 | 1450 | 2708.6814 | 2199.4493 | 1720.0127 | напольный | Атолл, ПКОП 414А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1450 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 14
Атолл, ПКОП 415А | Атолл, ПКОП 415А | 450 | 145 | 1550 | 2928.8994 | 2378.2663 | 1859.8511 | напольный | Атолл, ПКОП 415А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1550 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 15
Атолл, ПКОП 416А | Атолл, ПКОП 416А | 450 | 145 | 1650 | 3149.1174 | 2557.0833 | 1999.6895 | напольный | Атолл, ПКОП 416А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1650 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 16
Атолл, ПКОП 417А | Атолл, ПКОП 417А | 450 | 145 | 1750 | 3369.3354 | 2735.9003 | 2139.528 | напольный | Атолл, ПКОП 417А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1750 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 17
Атолл, ПКОП 418А | Атолл, ПКОП 418А | 450 | 145 | 1850 | 3589.5534 | 2914.7174 | 2279.3664 | напольный | Атолл, ПКОП 418А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1850 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 18
Атолл, ПКОП 419А | Атолл, ПКОП 419А | 450 | 145 | 1950 | 3809.7714 | 3093.5344 | 2419.2048 | напольный | Атолл, ПКОП 419А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=1950 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 19
Атолл, ПКОП 420А | Атолл, ПКОП 420А | 450 | 145 | 2050 | 4029.9894 | 3272.3514 | 2559.0433 | напольный | Атолл, ПКОП 420А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=2050 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 20
Атолл, ПКОП 421А | Атолл, ПКОП 421А | 450 | 145 | 2150 | 4250.2074 | 3451.1684 | 2698.8817 | напольный | Атолл, ПКОП 421А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=2150 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 21
Атолл, ПКОП 422А | Атолл, ПКОП 422А | 450 | 145 | 2250 | 4470.4254 | 3629.9854 | 2838.7201 | напольный | Атолл, ПКОП 422А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=2250 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 22
Атолл, ПКОП 423А | Атолл, ПКОП 423А | 450 | 145 | 2350 | 4690.6434 | 3808.8024 | 2978.5586 | напольный | Атолл, ПКОП 423А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=2350 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 23
Атолл, ПКОП 424А | Атолл, ПКОП 424А | 450 | 145 | 2450 | 4910.8614 | 3987.6195 | 3118.397 | напольный | Атолл, ПКОП 424А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=2450 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 24
Атолл, ПКОП 425А | Атолл, ПКОП 425А | 450 | 145 | 2550 | 5131.0794 | 4166.4365 | 3258.2354 | напольный | Атолл, ПКОП 425А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=450 мм, длина=2550 мм, глубина=145 мм | 50 | 4 | 25
Атолл, ПКОП 504А | Атолл, ПКОП 504А | 550 | 156 | 450 | 543.5682 | 441.3774 | 345.1658 | напольный | Атолл, ПКОП 504А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=450 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 04
Атолл, ПКОП 505А | Атолл, ПКОП 505А | 550 | 156 | 550 | 779.9022 | 633.2806 | 495.2379 | напольный | Атолл, ПКОП 505А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=550 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 05
Атолл, ПКОП 506А | Атолл, ПКОП 506А | 550 | 156 | 650 | 1016.2362 | 825.1838 | 645.31 | напольный | Атолл, ПКОП 506А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=650 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 06
Атолл, ПКОП 507А | Атолл, ПКОП 507А | 550 | 156 | 750 | 1252.5702 | 1017.087 | 795.3821 | напольный | Атолл, ПКОП 507А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=750 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 07
Атолл, ПКОП 508А | Атолл, ПКОП 508А | 550 | 156 | 850 | 1488.9042 | 1208.9902 | 945.4542 | напольный | Атолл, ПКОП 508А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=850 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 08
Атолл, ПКОП 509А | Атолл, ПКОП 509А | 550 | 156 | 950 | 1725.2382 | 1400.8934 | 1095.5263 | напольный | Атолл, ПКОП 509А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=950 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 09
Атолл, ПКОП 510А | Атолл, ПКОП 510А | 550 | 156 | 1050 | 1961.5722 | 1592.7966 | 1245.5983 | напольный | Атолл, ПКОП 510А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1050 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 10
Атолл, ПКОП 511А | Атолл, ПКОП 511А | 550 | 156 | 1150 | 2197.9062 | 1784.6998 | 1395.6704 | напольный | Атолл, ПКОП 511А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1150 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 11
Атолл, ПКОП 512А | Атолл, ПКОП 512А | 550 | 156 | 1250 | 2434.2402 | 1976.603 | 1545.7425 | напольный | Атолл, ПКОП 512А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1250 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 12
Атолл, ПКОП 513А | Атолл, ПКОП 513А | 550 | 156 | 1350 | 2670.5742 | 2168.5063 | 1695.8146 | напольный | Атолл, ПКОП 513А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1350 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 13
Атолл, ПКОП 514А | Атолл, ПКОП 514А | 550 | 156 | 1450 | 2906.9082 | 2360.4095 | 1845.8867 | напольный | Атолл, ПКОП 514А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1450 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 14
Атолл, ПКОП 515А | Атолл, ПКОП 515А | 550 | 156 | 1550 | 3143.2422 | 2552.3127 | 1995.9588 | напольный | Атолл, ПКОП 515А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1550 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 15
Атолл, ПКОП 516А | Атолл, ПКОП 516А | 550 | 156 | 1650 | 3379.5762 | 2744.2159 | 2146.0309 | напольный | Атолл, ПКОП 516А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1650 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 16
Атолл, ПКОП 517А | Атолл, ПКОП 517А | 550 | 156 | 1750 | 3615.9102 | 2936.1191 | 2296.103 | напольный | Атолл, ПКОП 517А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1750 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 17
Атолл, ПКОП 518А | Атолл, ПКОП 518А | 550 | 156 | 1850 | 3852.2442 | 3128.0223 | 2446.1751 | напольный | Атолл, ПКОП 518А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1850 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 18
Атолл, ПКОП 519А | Атолл, ПКОП 519А | 550 | 156 | 1950 | 4088.5782 | 3319.9255 | 2596.2472 | напольный | Атолл, ПКОП 519А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=1950 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 19
Атолл, ПКОП 520А | Атолл, ПКОП 520А | 550 | 156 | 2050 | 4324.9122 | 3511.8287 | 2746.3192 | напольный | Атолл, ПКОП 520А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=2050 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 20
Атолл, ПКОП 521А | Атолл, ПКОП 521А | 550 | 156 | 2150 | 4561.2462 | 3703.7319 | 2896.3913 | напольный | Атолл, ПКОП 521А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=2150 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 21
Атолл, ПКОП 522А | Атолл, ПКОП 522А | 550 | 156 | 2250 | 4797.5802 | 3895.6351 | 3046.4634 | напольный | Атолл, ПКОП 522А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=2250 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 22
Атолл, ПКОП 523А | Атолл, ПКОП 523А | 550 | 156 | 2350 | 5033.9142 | 4087.5383 | 3196.5355 | напольный | Атолл, ПКОП 523А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=2350 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 23
Атолл, ПКОП 524А | Атолл, ПКОП 524А | 550 | 156 | 2450 | 5270.2482 | 4279.4415 | 3346.6076 | напольный | Атолл, ПКОП 524А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=2450 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 24
Атолл, ПКОП 525А | Атолл, ПКОП 525А | 550 | 156 | 2550 | 5506.5822 | 4471.3447 | 3496.6797 | напольный | Атолл, ПКОП 525А | Медно-алюминиевый конвектор Атолл. Напольный. Проходной. Высота=550 мм, длина=2550 мм, глубина=156 мм | 50 | 5 | 25