## Новотерм
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER##
Новотерм Лайт, СКН 204L, Л | СКН 204L | 160 | 75 | 400 | 210 | 174.51 | 140.28 | настенный | СКН 204L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=400мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 205L, Л | СКН 205L | 160 | 75 | 500 | 304 | 252.624 | 203.072 | настенный | СКН 205L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=500мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 206L, Л | СКН 206L | 160 | 75 | 600 | 390 | 324.09 | 260 | настенный | СКН 206L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=600мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 207L, Л | СКН 207L | 160 | 75 | 700 | 475 | 394.725 | 317.3 | настенный | СКН 207L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=700мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 208L, Л | СКН 208L | 160 | 75 | 800 | 561 | 466.191 | 374.748 | настенный | СКН 208L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=800мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 209L, Л | СКН 209L | 160 | 75 | 900 | 646 | 536.826 | 431 | настенный | СКН 209L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=900мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 210L, Л | СКН 210L | 160 | 75 | 1000 | 730 | 606.63 | 487 | настенный | СКН 210L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1000мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 211L, Л | СКН 211L | 160 | 75 | 1100 | 817 | 678.927 | 545.756 | настенный | СКН 211L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1100мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 212L, Л | СКН 212L | 160 | 75 | 1200 | 903 | 751 | 603.204 | настенный | СКН 212L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1200мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 213L, Л | СКН 213L | 160 | 75 | 1300 | 988 | 821.028 | 659.984 | настенный | СКН 213L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1300мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 214L, Л | СКН 214L | 160 | 75 | 1400 | 1074 | 893 | 717.432 | настенный | СКН 214L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1400мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 215L, Л | СКН 215L | 160 | 75 | 1500 | 1159 | 963.129 | 774.212 | настенный | СКН 215L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1500мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 216L, Л | СКН 216L | 160 | 75 | 1600 | 1255 | 1042.905 | 838.34 | настенный | СКН 216L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1600мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 217L, Л | СКН 217L | 160 | 75 | 1700 | 1300 | 1080.3 | 868.4 | настенный | СКН 217L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1700мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 218L, Л | СКН 218L | 160 | 75 | 1800 | 1357 | 1127.667 | 906.476 | настенный | СКН 218L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1800мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 219L, Л | СКН 219L | 160 | 75 | 1900 | 1445 | 1200.795 | 965.26 | настенный | СКН 219L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=1900мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 220L, Л | СКН 220L | 160 | 75 | 2000 | 1532 | 1273.092 | 1023.376 | настенный | СКН 220L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2000мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 221L, Л | СКН 221L | 160 | 75 | 2100 | 1618 | 1344.558 | 1080.824 | настенный | СКН 221L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2100мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 222L, Л | СКН 222L | 160 | 75 | 2200 | 1706 | 1417.686 | 1139 | настенный | СКН 222L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2200мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 223L, Л | СКН 223L | 160 | 75 | 2300 | 1793 | 1489.983 | 1197 | настенный | СКН 223L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2300мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 224L, Л | СКН 224L | 160 | 75 | 2400 | 1880 | 1563 | 1255 | настенный | СКН 224L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2400мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 225L, Л | СКН 225L | 160 | 75 | 2500 | 1968 | 1636 | 1314 | настенный | СКН 225L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=160 мм, длина=2500мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 404L, Л | СКН 404L | 380 | 75 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | настенный | СКН 404L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=400мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 405L, Л | СКН 405L | 380 | 75 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | настенный | СКН 405L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=500мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 406L, Л | СКН 406L | 380 | 75 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | настенный | СКН 406L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=600мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 407L, Л | СКН 407L | 380 | 75 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | настенный | СКН 407L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=700мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 408L, Л | СКН 408L | 380 | 75 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | настенный | СКН 408L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=800мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 409L, Л | СКН 409L | 380 | 75 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | настенный | СКН 409L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=900мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 410L, Л | СКН 410L | 380 | 75 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | настенный | СКН 410L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1000мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 411L, Л | СКН 411L | 380 | 75 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | настенный | СКН 411L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1100мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 412L, Л | СКН 412L | 380 | 75 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | настенный | СКН 412L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1200мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 413L, Л | СКН 413L | 380 | 75 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | настенный | СКН 413L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1300мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 414L, Л | СКН 414L | 380 | 75 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | настенный | СКН 414L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1400мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 415L, Л | СКН 415L | 380 | 75 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | настенный | СКН 415L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1500мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/
Новотерм Лайт, СКН 416L, Л | СКН 416L | 380 | 75 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | настенный | СКН 416L, Л | Стальной конвектор Новотерм Лайт. Настенный. Подключение боковое. Левое. Высота=380 мм, длина=1600мм, глубина=75 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-layt-byudzhetnyy-konvektor-bez-verkhnego-kozhukha/