## Новотерм
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER## | Термостатический элемент##OTHER##
Новотерм, СКН 204, Т0, 80 | СКН 204, Т0 | 162 | 77 | 400 | 210 | 174.51 | 140.28 | настенный | СКН 204, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 205, Т0, 80 | СКН 205, Т0 | 162 | 77 | 500 | 304 | 252.624 | 203.072 | настенный | СКН 205, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 206, Т0, 80 | СКН 206, Т0 | 162 | 77 | 600 | 390 | 324.09 | 260 | настенный | СКН 206, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 207, Т0, 80 | СКН 207, Т0 | 162 | 77 | 700 | 475 | 394.725 | 317.3 | настенный | СКН 207, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 208, Т0, 80 | СКН 208, Т0 | 162 | 77 | 800 | 561 | 466.191 | 374.748 | настенный | СКН 208, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 209, Т0, 80 | СКН 209, Т0 | 162 | 77 | 900 | 646 | 536.826 | 431 | настенный | СКН 209, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 210, Т0, 80 | СКН 210, Т0 | 162 | 77 | 1000 | 730 | 606.63 | 487 | настенный | СКН 210, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 211, Т0, 80 | СКН 211, Т0 | 162 | 77 | 1100 | 817 | 678.927 | 545.756 | настенный | СКН 211, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 212, Т0, 80 | СКН 212, Т0 | 162 | 77 | 1200 | 903 | 751 | 603.204 | настенный | СКН 212, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 213, Т0, 80 | СКН 213, Т0 | 162 | 77 | 1300 | 988 | 821.028 | 659.984 | настенный | СКН 213, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 214, Т0, 80 | СКН 214, Т0 | 162 | 77 | 1400 | 1074 | 893 | 717.432 | настенный | СКН 214, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 215, Т0, 80 | СКН 215, Т0 | 162 | 77 | 1500 | 1159 | 963.129 | 774.212 | настенный | СКН 215, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 216, Т0, 80 | СКН 216, Т0 | 162 | 77 | 1600 | 1255 | 1042.905 | 838.34 | настенный | СКН 216, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 217, Т0, 80 | СКН 217, Т0 | 162 | 77 | 1700 | 1300 | 1080.3 | 868.4 | настенный | СКН 217, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 218, Т0, 80 | СКН 218, Т0 | 162 | 77 | 1800 | 1357 | 1127.667 | 906.476 | настенный | СКН 218, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 219, Т0, 80 | СКН 219, Т0 | 162 | 77 | 1900 | 1445 | 1200.795 | 965.26 | настенный | СКН 219, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 220, Т0, 80 | СКН 220, Т0 | 162 | 77 | 2000 | 1532 | 1273.092 | 1023.376 | настенный | СКН 220, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 221, Т0, 80 | СКН 221, Т0 | 162 | 77 | 2100 | 1618 | 1344.558 | 1080.824 | настенный | СКН 221, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 222, Т0, 80 | СКН 222, Т0 | 162 | 77 | 2200 | 1706 | 1417.686 | 1139 | настенный | СКН 222, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 223, Т0, 80 | СКН 223, Т0 | 162 | 77 | 2300 | 1793 | 1489.983 | 1197 | настенный | СКН 223, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 224, Т0, 80 | СКН 224, Т0 | 162 | 77 | 2400 | 1880 | 1563 | 1255 | настенный | СКН 224, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 225, Т0, 80 | СКН 225, Т0 | 162 | 77 | 2500 | 1968 | 1636 | 1314 | настенный | СКН 225, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 204, Т2, 80 | СКН 204, Т2 | 162 | 77 | 400 | 210 | 174.51 | 140.28 | настенный | СКН 204, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 205, Т2, 80 | СКН 205, Т2 | 162 | 77 | 500 | 304 | 252.624 | 203.072 | настенный | СКН 205, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 206, Т2, 80 | СКН 206, Т2 | 162 | 77 | 600 | 390 | 324.09 | 260 | настенный | СКН 206, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 207, Т2, 80 | СКН 207, Т2 | 162 | 77 | 700 | 475 | 394.725 | 317.3 | настенный | СКН 207, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 208, Т2, 80 | СКН 208, Т2 | 162 | 77 | 800 | 561 | 466.191 | 374.748 | настенный | СКН 208, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 209, Т2, 80 | СКН 209, Т2 | 162 | 77 | 900 | 646 | 536.826 | 431 | настенный | СКН 209, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 210, Т2, 80 | СКН 210, Т2 | 162 | 77 | 1000 | 730 | 606.63 | 487 | настенный | СКН 210, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 211, Т2, 80 | СКН 211, Т2 | 162 | 77 | 1100 | 817 | 678.927 | 545.756 | настенный | СКН 211, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 212, Т2, 80 | СКН 212, Т2 | 162 | 77 | 1200 | 903 | 751 | 603.204 | настенный | СКН 212, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 213, Т2, 80 | СКН 213, Т2 | 162 | 77 | 1300 | 988 | 821.028 | 659.984 | настенный | СКН 213, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 214, Т2, 80 | СКН 214, Т2 | 162 | 77 | 1400 | 1074 | 893 | 717.432 | настенный | СКН 214, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 215, Т2, 80 | СКН 215, Т2 | 162 | 77 | 1500 | 1159 | 963.129 | 774.212 | настенный | СКН 215, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 216, Т2, 80 | СКН 216, Т2 | 162 | 77 | 1600 | 1255 | 1042.905 | 838.34 | настенный | СКН 216, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 217, Т2, 80 | СКН 217, Т2 | 162 | 77 | 1700 | 1300 | 1080.3 | 868.4 | настенный | СКН 217, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 218, Т2, 80 | СКН 218, Т2 | 162 | 77 | 1800 | 1357 | 1127.667 | 906.476 | настенный | СКН 218, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 219, Т2, 80 | СКН 219, Т2 | 162 | 77 | 1900 | 1445 | 1200.795 | 965.26 | настенный | СКН 219, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 220, Т2, 80 | СКН 220, Т2 | 162 | 77 | 2000 | 1532 | 1273.092 | 1023.376 | настенный | СКН 220, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 221, Т2, 80 | СКН 221, Т2 | 162 | 77 | 2100 | 1618 | 1344.558 | 1080.824 | настенный | СКН 221, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 222, Т2, 80 | СКН 222, Т2 | 162 | 77 | 2200 | 1706 | 1417.686 | 1139 | настенный | СКН 222, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 223, Т2, 80 | СКН 223, Т2 | 162 | 77 | 2300 | 1793 | 1489.983 | 1197 | настенный | СКН 223, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 224, Т2, 80 | СКН 224, Т2 | 162 | 77 | 2400 | 1880 | 1563 | 1255 | настенный | СКН 224, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 225, Т2, 80 | СКН 225, Т2 | 162 | 77 | 2500 | 1968 | 1636 | 1314 | настенный | СКН 225, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 404, Т0, 80 | СКН 404, Т0 | 380 | 77 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | настенный | СКН 404, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 405, Т0, 80 | СКН 405, Т0 | 380 | 77 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | настенный | СКН 405, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 406, Т0, 80 | СКН 406, Т0 | 380 | 77 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | настенный | СКН 406, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 407, Т0, 80 | СКН 407, Т0 | 380 | 77 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | настенный | СКН 407, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 408, Т0, 80 | СКН 408, Т0 | 380 | 77 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | настенный | СКН 408, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 409, Т0, 80 | СКН 409, Т0 | 380 | 77 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | настенный | СКН 409, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 410, Т0, 80 | СКН 410, Т0 | 380 | 77 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | настенный | СКН 410, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 411, Т0, 80 | СКН 411, Т0 | 380 | 77 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | настенный | СКН 411, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 412, Т0, 80 | СКН 412, Т0 | 380 | 77 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | настенный | СКН 412, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 413, Т0, 80 | СКН 413, Т0 | 380 | 77 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | настенный | СКН 413, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 414, Т0, 80 | СКН 414, Т0 | 380 | 77 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | настенный | СКН 414, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 415, Т0, 80 | СКН 415, Т0 | 380 | 77 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | настенный | СКН 415, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 416, Т0, 80 | СКН 416, Т0 | 380 | 77 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | настенный | СКН 416, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 417, Т0, 80 | СКН 417, Т0 | 380 | 77 | 1700 | 2237.9778 | 1859.7596 | 1494.9692 | настенный | СКН 417, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 418, Т0, 80 | СКН 418, Т0 | 380 | 77 | 4000 | 2345.1313 | 1948.8041 | 1566 | настенный | СКН 418, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=4000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 419, Т0, 80 | СКН 419, Т0 | 380 | 77 | 1900 | 2496.021 | 2074.1934 | 1667.342 | настенный | СКН 419, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 420, Т0, 80 | СКН 420, Т0 | 380 | 77 | 2000 | 2646.9106 | 2199.5827 | 1768.1363 | настенный | СКН 420, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 421, Т0, 80 | СКН 421, Т0 | 380 | 77 | 2100 | 2797.3629 | 2324.6086 | 1868 | настенный | СКН 421, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 422, Т0, 80 | СКН 422, Т0 | 380 | 77 | 2200 | 2947.8152 | 2449.6344 | 1969.1406 | настенный | СКН 422, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 423, Т0, 80 | СКН 423, Т0 | 380 | 77 | 2300 | 3098.2675 | 2574.6603 | 2069 | настенный | СКН 423, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 424, Т0, 80 | СКН 424, Т0 | 380 | 77 | 2400 | 3248.7198 | 2699.6861 | 2169 | настенный | СКН 424, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 425, Т0, 80 | СКН 425, Т0 | 380 | 77 | 2500 | 3400.0468 | 2826 | 2271.2313 | настенный | СКН 425, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 404, Т2, 80 | СКН 404, Т2 | 380 | 77 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | настенный | СКН 404, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 405, Т2, 80 | СКН 405, Т2 | 380 | 77 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | настенный | СКН 405, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 406, Т2, 80 | СКН 406, Т2 | 380 | 77 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | настенный | СКН 406, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 407, Т2, 80 | СКН 407, Т2 | 380 | 77 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | настенный | СКН 407, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 408, Т2, 80 | СКН 408, Т2 | 380 | 77 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | настенный | СКН 408, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 409, Т2, 80 | СКН 409, Т2 | 380 | 77 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | настенный | СКН 409, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 410, Т2, 80 | СКН 410, Т2 | 380 | 77 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | настенный | СКН 410, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 411, Т2, 80 | СКН 411, Т2 | 380 | 77 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | настенный | СКН 411, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 412, Т2, 80 | СКН 412, Т2 | 380 | 77 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | настенный | СКН 412, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 413, Т2, 80 | СКН 413, Т2 | 380 | 77 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | настенный | СКН 413, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 414, Т2, 80 | СКН 414, Т2 | 380 | 77 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | настенный | СКН 414, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 415, Т2, 80 | СКН 415, Т2 | 380 | 77 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | настенный | СКН 415, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 416, Т2, 80 | СКН 416, Т2 | 380 | 77 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | настенный | СКН 416, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 417, Т2, 80 | СКН 417, Т2 | 380 | 77 | 1700 | 2237.9778 | 1859.7596 | 1494.9692 | настенный | СКН 417, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1700 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 418, Т2, 80 | СКН 418, Т2 | 380 | 77 | 4000 | 2345.1313 | 1948.8041 | 1566 | настенный | СКН 418, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=4000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 419, Т2, 80 | СКН 419, Т2 | 380 | 77 | 1900 | 2496.021 | 2074.1934 | 1667.342 | настенный | СКН 419, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1900 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 420, Т2, 80 | СКН 420, Т2 | 380 | 77 | 2000 | 2646.9106 | 2199.5827 | 1768.1363 | настенный | СКН 420, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2000 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 421, Т2, 80 | СКН 421, Т2 | 380 | 77 | 2100 | 2797.3629 | 2324.6086 | 1868 | настенный | СКН 421, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2100 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 422, Т2, 80 | СКН 422, Т2 | 380 | 77 | 2200 | 2947.8152 | 2449.6344 | 1969.1406 | настенный | СКН 422, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2200 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 423, Т2, 80 | СКН 423, Т2 | 380 | 77 | 2300 | 3098.2675 | 2574.6603 | 2069 | настенный | СКН 423, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2300 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 424, Т2, 80 | СКН 424, Т2 | 380 | 77 | 2400 | 3248.7198 | 2699.6861 | 2169 | настенный | СКН 424, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2400 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 425, Т2, 80 | СКН 425, Т2 | 380 | 77 | 2500 | 3400.0468 | 2826 | 2271.2313 | настенный | СКН 425, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2500 мм, глубина=77 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 404, Т0, 300 | СКН 404, Т0 | 380 | 77 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | настенный | СКН 404, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 405, Т0, 300 | СКН 405, Т0 | 380 | 77 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | настенный | СКН 405, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 406, Т0, 300 | СКН 406, Т0 | 380 | 77 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | настенный | СКН 406, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 407, Т0, 300 | СКН 407, Т0 | 380 | 77 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | настенный | СКН 407, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 408, Т0, 300 | СКН 408, Т0 | 380 | 77 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | настенный | СКН 408, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 409, Т0, 300 | СКН 409, Т0 | 380 | 77 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | настенный | СКН 409, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 410, Т0, 300 | СКН 410, Т0 | 380 | 77 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | настенный | СКН 410, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 411, Т0, 300 | СКН 411, Т0 | 380 | 77 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | настенный | СКН 411, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 412, Т0, 300 | СКН 412, Т0 | 380 | 77 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | настенный | СКН 412, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 413, Т0, 300 | СКН 413, Т0 | 380 | 77 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | настенный | СКН 413, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 414, Т0, 300 | СКН 414, Т0 | 380 | 77 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | настенный | СКН 414, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 415, Т0, 300 | СКН 415, Т0 | 380 | 77 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | настенный | СКН 415, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 416, Т0, 300 | СКН 416, Т0 | 380 | 77 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | настенный | СКН 416, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 417, Т0, 300 | СКН 417, Т0 | 380 | 77 | 1700 | 2237.9778 | 1859.7596 | 1494.9692 | настенный | СКН 417, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1700 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 418, Т0, 300 | СКН 418, Т0 | 380 | 77 | 4000 | 2345.1313 | 1948.8041 | 1566 | настенный | СКН 418, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=4000 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 419, Т0, 300 | СКН 419, Т0 | 380 | 77 | 1900 | 2496.021 | 2074.1934 | 1667.342 | настенный | СКН 419, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1900 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 420, Т0, 300 | СКН 420, Т0 | 380 | 77 | 2000 | 2646.9106 | 2199.5827 | 1768.1363 | настенный | СКН 420, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2000 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 421, Т0, 300 | СКН 421, Т0 | 380 | 77 | 2100 | 2797.3629 | 2324.6086 | 1868 | настенный | СКН 421, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2100 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 422, Т0, 300 | СКН 422, Т0 | 380 | 77 | 2200 | 2947.8152 | 2449.6344 | 1969.1406 | настенный | СКН 422, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2200 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 423, Т0, 300 | СКН 423, Т0 | 380 | 77 | 2300 | 3098.2675 | 2574.6603 | 2069 | настенный | СКН 423, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2300 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 424, Т0, 300 | СКН 424, Т0 | 380 | 77 | 2400 | 3248.7198 | 2699.6861 | 2169 | настенный | СКН 424, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2400 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 425, Т0, 300 | СКН 425, Т0 | 380 | 77 | 2500 | 3400.0468 | 2826 | 2271.2313 | настенный | СКН 425, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2500 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКН 404, Т2, 300 | СКН 404, Т2 | 380 | 77 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | настенный | СКН 404, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 405, Т2, 300 | СКН 405, Т2 | 380 | 77 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | настенный | СКН 405, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 406, Т2, 300 | СКН 406, Т2 | 380 | 77 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | настенный | СКН 406, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 407, Т2, 300 | СКН 407, Т2 | 380 | 77 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | настенный | СКН 407, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 408, Т2, 300 | СКН 408, Т2 | 380 | 77 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | настенный | СКН 408, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 409, Т2, 300 | СКН 409, Т2 | 380 | 77 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | настенный | СКН 409, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 410, Т2, 300 | СКН 410, Т2 | 380 | 77 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | настенный | СКН 410, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 411, Т2, 300 | СКН 411, Т2 | 380 | 77 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | настенный | СКН 411, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 412, Т2, 300 | СКН 412, Т2 | 380 | 77 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | настенный | СКН 412, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 413, Т2, 300 | СКН 413, Т2 | 380 | 77 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | настенный | СКН 413, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 414, Т2, 300 | СКН 414, Т2 | 380 | 77 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | настенный | СКН 414, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 415, Т2, 300 | СКН 415, Т2 | 380 | 77 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | настенный | СКН 415, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 416, Т2, 300 | СКН 416, Т2 | 380 | 77 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | настенный | СКН 416, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 417, Т2, 300 | СКН 417, Т2 | 380 | 77 | 1700 | 2237.9778 | 1859.7596 | 1494.9692 | настенный | СКН 417, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1700 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 418, Т2, 300 | СКН 418, Т2 | 380 | 77 | 4000 | 2345.1313 | 1948.8041 | 1566 | настенный | СКН 418, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=4000 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 419, Т2, 300 | СКН 419, Т2 | 380 | 77 | 1900 | 2496.021 | 2074.1934 | 1667.342 | настенный | СКН 419, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1900 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 420, Т2, 300 | СКН 420, Т2 | 380 | 77 | 2000 | 2646.9106 | 2199.5827 | 1768.1363 | настенный | СКН 420, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2000 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 421, Т2, 300 | СКН 421, Т2 | 380 | 77 | 2100 | 2797.3629 | 2324.6086 | 1868 | настенный | СКН 421, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2100 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 422, Т2, 300 | СКН 422, Т2 | 380 | 77 | 2200 | 2947.8152 | 2449.6344 | 1969.1406 | настенный | СКН 422, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2200 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 423, Т2, 300 | СКН 423, Т2 | 380 | 77 | 2300 | 3098.2675 | 2574.6603 | 2069 | настенный | СКН 423, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2300 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 424, Т2, 300 | СКН 424, Т2 | 380 | 77 | 2400 | 3248.7198 | 2699.6861 | 2169 | настенный | СКН 424, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2400 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКН 425, Т2, 300 | СКН 425, Т2 | 380 | 77 | 2500 | 3400.0468 | 2826 | 2271.2313 | настенный | СКН 425, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=2500 мм, глубина=77 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 1
Новотерм, СКНД 204, Т0, 80 | СКНД 204, Т0 | 162 | 157 | 400 | 350.8779 | 291.5796 | 234.3865 | настенный | СКНД 204, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 205, Т0, 80 | СКНД 205, Т0 | 162 | 157 | 500 | 503.9157 | 418.7539 | 336.6157 | настенный | СКНД 205, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 206, Т0, 80 | СКНД 206, Т0 | 162 | 157 | 600 | 656.5099 | 545.5597 | 438.5486 | настенный | СКНД 206, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 207, Т0, 80 | СКНД 207, Т0 | 162 | 157 | 700 | 809.1041 | 672.3655 | 540.4815 | настенный | СКНД 207, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 208, Т0, 80 | СКНД 208, Т0 | 162 | 157 | 800 | 961.6983 | 800 | 642.4144 | настенный | СКНД 208, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 209, Т0, 80 | СКНД 209, Т0 | 162 | 157 | 900 | 1114.2925 | 925.977 | 744.3474 | настенный | СКНД 209, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 210, Т0, 80 | СКНД 210, Т0 | 162 | 157 | 1000 | 1267.7738 | 1053.5201 | 846.8729 | настенный | СКНД 210, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 211, Т0, 80 | СКНД 211, Т0 | 162 | 157 | 1100 | 1421.2552 | 1181.0631 | 949.3985 | настенный | СКНД 211, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 212, Т0, 80 | СКНД 212, Т0 | 162 | 157 | 1200 | 1574.7366 | 1308.6061 | 1051.924 | настенный | СКНД 212, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 213, Т0, 80 | СКНД 213, Т0 | 162 | 157 | 1300 | 1726 | 1435 | 1152.968 | настенный | СКНД 213, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 214, Т0, 80 | СКНД 214, Т0 | 162 | 157 | 1400 | 1877.2634 | 1560.0059 | 1253 | настенный | СКНД 214, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 215, Т0, 80 | СКНД 215, Т0 | 162 | 157 | 1500 | 2028.5269 | 1685.7058 | 1355.0559 | настенный | СКНД 215, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 216, Т0, 80 | СКНД 216, Т0 | 162 | 157 | 1600 | 2198.8646 | 1828 | 1468 | настенный | СКНД 216, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 217, Т0, 80 | СКНД 217, Т0 | 162 | 157 | 1700 | 2269.8386 | 1886.2359 | 1516.2522 | настенный | СКНД 217, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 218, Т0, 80 | СКНД 218, Т0 | 162 | 157 | 1800 | 2378.5176 | 1976.5481 | 1588.8498 | настенный | СКНД 218, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 219, Т0, 80 | СКНД 219, Т0 | 162 | 157 | 1900 | 2531.5554 | 2103.7225 | 1691.079 | настенный | СКНД 219, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 220, Т0, 80 | СКНД 220, Т0 | 162 | 157 | 2000 | 2684.5932 | 2232 | 1793.3082 | настенный | СКНД 220, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 221, Т0, 80 | СКНД 221, Т0 | 162 | 157 | 2100 | 2837.1874 | 2357.7027 | 1895.2412 | настенный | СКНД 221, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 222, Т0, 80 | СКНД 222, Т0 | 162 | 157 | 2200 | 2989.7815 | 2484.5085 | 1997.1741 | настенный | СКНД 222, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 223, Т0, 80 | СКНД 223, Т0 | 162 | 157 | 2300 | 3142.3757 | 2611.3142 | 2098 | настенный | СКНД 223, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 224, Т0, 80 | СКНД 224, Т0 | 162 | 157 | 2400 | 3294.9699 | 2736 | 2198 | настенный | СКНД 224, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 225, Т0, 80 | СКНД 225, Т0 | 162 | 157 | 2500 | 3448.4513 | 2865.663 | 2303 | настенный | СКНД 225, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 404, Т0, 80 | СКНД 404, Т0 | 380 | 157 | 400 | 623 | 517.713 | 416.164 | настенный | СКНД 404, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 405, Т0, 80 | СКНД 405, Т0 | 380 | 157 | 500 | 895 | 743.745 | 597.86 | настенный | СКНД 405, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 406, Т0, 80 | СКНД 406, Т0 | 380 | 157 | 600 | 1165 | 968.115 | 778.22 | настенный | СКНД 406, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 407, Т0, 80 | СКНД 407, Т0 | 380 | 157 | 700 | 1435 | 1193 | 958 | настенный | СКНД 407, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 408, Т0, 80 | СКНД 408, Т0 | 380 | 157 | 800 | 1706 | 1417.686 | 1139 | настенный | СКНД 408, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 409, Т0, 80 | СКНД 409, Т0 | 380 | 157 | 900 | 1978 | 1643.718 | 1321.304 | настенный | СКНД 409, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 410, Т0, 80 | СКНД 410, Т0 | 380 | 157 | 1000 | 2250 | 1869.75 | 1503 | настенный | СКНД 410, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 411, Т0, 80 | СКНД 411, Т0 | 380 | 157 | 1100 | 2520 | 2094.12 | 1683.36 | настенный | СКНД 411, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 412, Т0, 80 | СКНД 412, Т0 | 380 | 157 | 1200 | 2794 | 2321.814 | 1866.392 | настенный | СКНД 412, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 413, Т0, 80 | СКНД 413, Т0 | 380 | 157 | 1300 | 3064 | 2547 | 2046 | настенный | СКНД 413, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 414, Т0, 80 | СКНД 414, Т0 | 380 | 157 | 1400 | 3332 | 2768.892 | 2225 | настенный | СКНД 414, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 415, Т0, 80 | СКНД 415, Т0 | 380 | 157 | 1500 | 3600 | 2991.6 | 2404 | настенный | СКНД 415, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 416, Т0, 80 | СКНД 416, Т0 | 380 | 157 | 1600 | 3902 | 3242.562 | 2606 | настенный | СКНД 416, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=157 мм | 80 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 404, Т0, 300 | СКНД 404, Т0 | 380 | 157 | 400 | 623 | 517.713 | 416.164 | настенный | СКНД 404, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 405, Т0, 300 | СКНД 405, Т0 | 380 | 157 | 500 | 895 | 743.745 | 597.86 | настенный | СКНД 405, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 406, Т0, 300 | СКНД 406, Т0 | 380 | 157 | 600 | 1165 | 968.115 | 778.22 | настенный | СКНД 406, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 407, Т0, 300 | СКНД 407, Т0 | 380 | 157 | 700 | 1435 | 1193 | 958 | настенный | СКНД 407, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 408, Т0, 300 | СКНД 408, Т0 | 380 | 157 | 800 | 1706 | 1417.686 | 1139 | настенный | СКНД 408, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 409, Т0, 300 | СКНД 409, Т0 | 380 | 157 | 900 | 1978 | 1643.718 | 1321.304 | настенный | СКНД 409, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 410, Т0, 300 | СКНД 410, Т0 | 380 | 157 | 1000 | 2250 | 1869.75 | 1503 | настенный | СКНД 410, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 411, Т0, 300 | СКНД 411, Т0 | 380 | 157 | 1100 | 2520 | 2094.12 | 1683.36 | настенный | СКНД 411, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 412, Т0, 300 | СКНД 412, Т0 | 380 | 157 | 1200 | 2794 | 2321.814 | 1866.392 | настенный | СКНД 412, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 413, Т0, 300 | СКНД 413, Т0 | 380 | 157 | 1300 | 3064 | 2547 | 2046 | настенный | СКНД 413, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 414, Т0, 300 | СКНД 414, Т0 | 380 | 157 | 1400 | 3332 | 2768.892 | 2225 | настенный | СКНД 414, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 415, Т0, 300 | СКНД 415, Т0 | 380 | 157 | 1500 | 3600 | 2991.6 | 2404 | настенный | СКНД 415, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0
Новотерм, СКНД 416, Т0, 300 | СКНД 416, Т0 | 380 | 157 | 1600 | 3902 | 3242.562 | 2606 | настенный | СКНД 416, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Настенный. Подключение боковое. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=157 мм | 300 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | https://isoterm.ru/product/stalnye-konvektory/novoterm-nastennyy/ | 0