## Лист2
Столбец1 | ADSK_Код изделия##OTHER## | H##LENGTH##MILLIMETERS | B##LENGTH##MILLIMETERS | L##LENGTH##MILLIMETERS | Qну_dT70##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT60##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Qну_dT50##HVAC_HEATING_LOAD##WATTS | Тип отопительного прибора##OTHER## | ADSK_Наименование краткое##OTHER## | ADSK_Наименование##OTHER## | Межосевое расстояние##LENGTH##MILLIMETERS | ADSK_Завод-изготовитель##OTHER## | ADSK_Масса_Текст##OTHER## | URL##OTHER## | Термостатический элемент##OTHER##
Новотерм, СКОН 204, Т0, 50 | СКОН 204, Т0 | 162 | 77 | 400 | 210 | 174.51 | 140.28 | напольный | СКОН 204, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 205, Т0, 50 | СКОН 205, Т0 | 162 | 77 | 500 | 304 | 252.624 | 203.072 | напольный | СКОН 205, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 206, Т0, 50 | СКОН 206, Т0 | 162 | 77 | 600 | 390 | 324.09 | 260 | напольный | СКОН 206, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 207, Т0, 50 | СКОН 207, Т0 | 162 | 77 | 700 | 475 | 394.725 | 317.3 | напольный | СКОН 207, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 208, Т0, 50 | СКОН 208, Т0 | 162 | 77 | 800 | 561 | 466.191 | 374.748 | напольный | СКОН 208, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 209, Т0, 50 | СКОН 209, Т0 | 162 | 77 | 900 | 646 | 536.826 | 431 | напольный | СКОН 209, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 210, Т0, 50 | СКОН 210, Т0 | 162 | 77 | 1000 | 730 | 606.63 | 487 | напольный | СКОН 210, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 211, Т0, 50 | СКОН 211, Т0 | 162 | 77 | 1100 | 817 | 678.927 | 545.756 | напольный | СКОН 211, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 212, Т0, 50 | СКОН 212, Т0 | 162 | 77 | 1200 | 903 | 751 | 603.204 | напольный | СКОН 212, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 213, Т0, 50 | СКОН 213, Т0 | 162 | 77 | 1300 | 988 | 821.028 | 659.984 | напольный | СКОН 213, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 214, Т0, 50 | СКОН 214, Т0 | 162 | 77 | 1400 | 1074 | 893 | 717.432 | напольный | СКОН 214, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 215, Т0, 50 | СКОН 215, Т0 | 162 | 77 | 1500 | 1159 | 963.129 | 774.212 | напольный | СКОН 215, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 216, Т0, 50 | СКОН 216, Т0 | 162 | 77 | 1600 | 1255 | 1042.905 | 838.34 | напольный | СКОН 216, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 217, Т0, 50 | СКОН 217, Т0 | 162 | 77 | 1700 | 1300 | 1080.3 | 868.4 | напольный | СКОН 217, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 218, Т0, 50 | СКОН 218, Т0 | 162 | 77 | 1800 | 1357 | 1127.667 | 906.476 | напольный | СКОН 218, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 219, Т0, 50 | СКОН 219, Т0 | 162 | 77 | 1900 | 1445 | 1200.795 | 965.26 | напольный | СКОН 219, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 220, Т0, 50 | СКОН 220, Т0 | 162 | 77 | 2000 | 1532 | 1273.092 | 1023.376 | напольный | СКОН 220, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 221, Т0, 50 | СКОН 221, Т0 | 162 | 77 | 2100 | 1618 | 1344.558 | 1080.824 | напольный | СКОН 221, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 222, Т0, 50 | СКОН 222, Т0 | 162 | 77 | 2200 | 1706 | 1417.686 | 1139 | напольный | СКОН 222, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 223, Т0, 50 | СКОН 223, Т0 | 162 | 77 | 2300 | 1793 | 1489.983 | 1197 | напольный | СКОН 223, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 224, Т0, 50 | СКОН 224, Т0 | 162 | 77 | 2400 | 1880 | 1563 | 1255 | напольный | СКОН 224, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 225, Т0, 50 | СКОН 225, Т0 | 162 | 77 | 2500 | 1968 | 1636 | 1314 | напольный | СКОН 225, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 204, Т2, 50 | СКОН 204, Т2 | 162 | 77 | 400 | 210 | 174.51 | 140.28 | напольный | СКОН 204, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 205, Т2, 50 | СКОН 205, Т2 | 162 | 77 | 500 | 304 | 252.624 | 203.072 | напольный | СКОН 205, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 206, Т2, 50 | СКОН 206, Т2 | 162 | 77 | 600 | 390 | 324.09 | 260 | напольный | СКОН 206, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 207, Т2, 50 | СКОН 207, Т2 | 162 | 77 | 700 | 475 | 394.725 | 317.3 | напольный | СКОН 207, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 208, Т2, 50 | СКОН 208, Т2 | 162 | 77 | 800 | 561 | 466.191 | 374.748 | напольный | СКОН 208, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 209, Т2, 50 | СКОН 209, Т2 | 162 | 77 | 900 | 646 | 536.826 | 431 | напольный | СКОН 209, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 210, Т2, 50 | СКОН 210, Т2 | 162 | 77 | 1000 | 730 | 606.63 | 487 | напольный | СКОН 210, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 211, Т2, 50 | СКОН 211, Т2 | 162 | 77 | 1100 | 817 | 678.927 | 545.756 | напольный | СКОН 211, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 212, Т2, 50 | СКОН 212, Т2 | 162 | 77 | 1200 | 903 | 751 | 603.204 | напольный | СКОН 212, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 213, Т2, 50 | СКОН 213, Т2 | 162 | 77 | 1300 | 988 | 821.028 | 659.984 | напольный | СКОН 213, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 214, Т2, 50 | СКОН 214, Т2 | 162 | 77 | 1400 | 1074 | 893 | 717.432 | напольный | СКОН 214, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 215, Т2, 50 | СКОН 215, Т2 | 162 | 77 | 1500 | 1159 | 963.129 | 774.212 | напольный | СКОН 215, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 216, Т2, 50 | СКОН 216, Т2 | 162 | 77 | 1600 | 1255 | 1042.905 | 838.34 | напольный | СКОН 216, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 217, Т2, 50 | СКОН 217, Т2 | 162 | 77 | 1700 | 1300 | 1080.3 | 868.4 | напольный | СКОН 217, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 218, Т2, 50 | СКОН 218, Т2 | 162 | 77 | 1800 | 1357 | 1127.667 | 906.476 | напольный | СКОН 218, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 219, Т2, 50 | СКОН 219, Т2 | 162 | 77 | 1900 | 1445 | 1200.795 | 965.26 | напольный | СКОН 219, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 220, Т2, 50 | СКОН 220, Т2 | 162 | 77 | 2000 | 1532 | 1273.092 | 1023.376 | напольный | СКОН 220, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 221, Т2, 50 | СКОН 221, Т2 | 162 | 77 | 2100 | 1618 | 1344.558 | 1080.824 | напольный | СКОН 221, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 222, Т2, 50 | СКОН 222, Т2 | 162 | 77 | 2200 | 1706 | 1417.686 | 1139 | напольный | СКОН 222, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 223, Т2, 50 | СКОН 223, Т2 | 162 | 77 | 2300 | 1793 | 1489.983 | 1197 | напольный | СКОН 223, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 224, Т2, 50 | СКОН 224, Т2 | 162 | 77 | 2400 | 1880 | 1563 | 1255 | напольный | СКОН 224, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 225, Т2, 50 | СКОН 225, Т2 | 162 | 77 | 2500 | 1968 | 1636 | 1314 | напольный | СКОН 225, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 404, Т0, 50 | СКОН 404, Т0 | 380 | 77 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | напольный | СКОН 404, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 405, Т0, 50 | СКОН 405, Т0 | 380 | 77 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | напольный | СКОН 405, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 406, Т0, 50 | СКОН 406, Т0 | 380 | 77 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | напольный | СКОН 406, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 407, Т0, 50 | СКОН 407, Т0 | 380 | 77 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | напольный | СКОН 407, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 408, Т0, 50 | СКОН 408, Т0 | 380 | 77 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | напольный | СКОН 408, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 409, Т0, 50 | СКОН 409, Т0 | 380 | 77 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | напольный | СКОН 409, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 410, Т0, 50 | СКОН 410, Т0 | 380 | 77 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | напольный | СКОН 410, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 411, Т0, 50 | СКОН 411, Т0 | 380 | 77 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | напольный | СКОН 411, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 412, Т0, 50 | СКОН 412, Т0 | 380 | 77 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | напольный | СКОН 412, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 413, Т0, 50 | СКОН 413, Т0 | 380 | 77 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | напольный | СКОН 413, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 414, Т0, 50 | СКОН 414, Т0 | 380 | 77 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | напольный | СКОН 414, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 415, Т0, 50 | СКОН 415, Т0 | 380 | 77 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | напольный | СКОН 415, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 416, Т0, 50 | СКОН 416, Т0 | 380 | 77 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | напольный | СКОН 416, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 417, Т0, 50 | СКОН 417, Т0 | 380 | 77 | 1700 | 2237.9778 | 1859.7596 | 1494.9692 | напольный | СКОН 417, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 418, Т0, 50 | СКОН 418, Т0 | 380 | 77 | 4000 | 2345.1313 | 1948.8041 | 1566 | напольный | СКОН 418, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=4000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 419, Т0, 50 | СКОН 419, Т0 | 380 | 77 | 1900 | 2496.021 | 2074.1934 | 1667.342 | напольный | СКОН 419, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 420, Т0, 50 | СКОН 420, Т0 | 380 | 77 | 2000 | 2646.9106 | 2199.5827 | 1768.1363 | напольный | СКОН 420, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 421, Т0, 50 | СКОН 421, Т0 | 380 | 77 | 2100 | 2797.3629 | 2324.6086 | 1868 | напольный | СКОН 421, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 422, Т0, 50 | СКОН 422, Т0 | 380 | 77 | 2200 | 2947.8152 | 2449.6344 | 1969.1406 | напольный | СКОН 422, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 423, Т0, 50 | СКОН 423, Т0 | 380 | 77 | 2300 | 3098.2675 | 2574.6603 | 2069 | напольный | СКОН 423, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 424, Т0, 50 | СКОН 424, Т0 | 380 | 77 | 2400 | 3248.7198 | 2699.6861 | 2169 | напольный | СКОН 424, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 425, Т0, 50 | СКОН 425, Т0 | 380 | 77 | 2500 | 3400.0468 | 2826 | 2271.2313 | напольный | СКОН 425, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКОН 404, Т2, 50 | СКОН 404, Т2 | 380 | 77 | 400 | 346 | 287.526 | 231.128 | напольный | СКОН 404, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 405, Т2, 50 | СКОН 405, Т2 | 380 | 77 | 500 | 497 | 413.007 | 331.996 | напольный | СКОН 405, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 406, Т2, 50 | СКОН 406, Т2 | 380 | 77 | 600 | 647 | 537.657 | 432.196 | напольный | СКОН 406, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 407, Т2, 50 | СКОН 407, Т2 | 380 | 77 | 700 | 797 | 662.307 | 532.396 | напольный | СКОН 407, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 408, Т2, 50 | СКОН 408, Т2 | 380 | 77 | 800 | 948 | 787.788 | 633.264 | напольный | СКОН 408, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 409, Т2, 50 | СКОН 409, Т2 | 380 | 77 | 900 | 1099 | 913.269 | 734.132 | напольный | СКОН 409, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 410, Т2, 50 | СКОН 410, Т2 | 380 | 77 | 1000 | 1250 | 1038.75 | 835 | напольный | СКОН 410, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 411, Т2, 50 | СКОН 411, Т2 | 380 | 77 | 1100 | 1400 | 1164 | 935.2 | напольный | СКОН 411, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 412, Т2, 50 | СКОН 412, Т2 | 380 | 77 | 1200 | 1552 | 1289.712 | 1036 | напольный | СКОН 412, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 413, Т2, 50 | СКОН 413, Т2 | 380 | 77 | 1300 | 1702 | 1415 | 1136.936 | напольный | СКОН 413, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 414, Т2, 50 | СКОН 414, Т2 | 380 | 77 | 1400 | 1851 | 1538.181 | 1236.468 | напольный | СКОН 414, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 415, Т2, 50 | СКОН 415, Т2 | 380 | 77 | 1500 | 2000 | 1662 | 1336 | напольный | СКОН 415, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 416, Т2, 50 | СКОН 416, Т2 | 380 | 77 | 1600 | 2168 | 1801.608 | 1448.224 | напольный | СКОН 416, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 417, Т2, 50 | СКОН 417, Т2 | 380 | 77 | 1700 | 2237.9778 | 1859.7596 | 1494.9692 | напольный | СКОН 417, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1700 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 418, Т2, 50 | СКОН 418, Т2 | 380 | 77 | 4000 | 2345.1313 | 1948.8041 | 1566 | напольный | СКОН 418, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=4000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 419, Т2, 50 | СКОН 419, Т2 | 380 | 77 | 1900 | 2496.021 | 2074.1934 | 1667.342 | напольный | СКОН 419, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1900 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 420, Т2, 50 | СКОН 420, Т2 | 380 | 77 | 2000 | 2646.9106 | 2199.5827 | 1768.1363 | напольный | СКОН 420, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2000 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 421, Т2, 50 | СКОН 421, Т2 | 380 | 77 | 2100 | 2797.3629 | 2324.6086 | 1868 | напольный | СКОН 421, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2100 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 422, Т2, 50 | СКОН 422, Т2 | 380 | 77 | 2200 | 2947.8152 | 2449.6344 | 1969.1406 | напольный | СКОН 422, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2200 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 423, Т2, 50 | СКОН 423, Т2 | 380 | 77 | 2300 | 3098.2675 | 2574.6603 | 2069 | напольный | СКОН 423, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2300 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 424, Т2, 50 | СКОН 424, Т2 | 380 | 77 | 2400 | 3248.7198 | 2699.6861 | 2169 | напольный | СКОН 424, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2400 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКОН 425, Т2, 50 | СКОН 425, Т2 | 380 | 77 | 2500 | 3400.0468 | 2826 | 2271.2313 | напольный | СКОН 425, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=2500 мм, глубина=77мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 204, Т0, 50 | СКДН 204, Т0 | 162 | 157 | 400 | 350.8779 | 291.5796 | 234.3865 | напольный | СКДН 204, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 205, Т0, 50 | СКДН 205, Т0 | 162 | 157 | 500 | 503.9157 | 418.7539 | 336.6157 | напольный | СКДН 205, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 206, Т0, 50 | СКДН 206, Т0 | 162 | 157 | 600 | 656.5099 | 545.5597 | 438.5486 | напольный | СКДН 206, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 207, Т0, 50 | СКДН 207, Т0 | 162 | 157 | 700 | 809.1041 | 672.3655 | 540.4815 | напольный | СКДН 207, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 208, Т0, 50 | СКДН 208, Т0 | 162 | 157 | 800 | 961.6983 | 800 | 642.4144 | напольный | СКДН 208, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 209, Т0, 50 | СКДН 209, Т0 | 162 | 157 | 900 | 1114.2925 | 925.977 | 744.3474 | напольный | СКДН 209, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 210, Т0, 50 | СКДН 210, Т0 | 162 | 157 | 1000 | 1267.7738 | 1053.5201 | 846.8729 | напольный | СКДН 210, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 211, Т0, 50 | СКДН 211, Т0 | 162 | 157 | 1100 | 1421.2552 | 1181.0631 | 949.3985 | напольный | СКДН 211, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 212, Т0, 50 | СКДН 212, Т0 | 162 | 157 | 1200 | 1574.7366 | 1308.6061 | 1051.924 | напольный | СКДН 212, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 213, Т0, 50 | СКДН 213, Т0 | 162 | 157 | 1300 | 1726 | 1435 | 1152.968 | напольный | СКДН 213, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 214, Т0, 50 | СКДН 214, Т0 | 162 | 157 | 1400 | 1877.2634 | 1560.0059 | 1253 | напольный | СКДН 214, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 215, Т0, 50 | СКДН 215, Т0 | 162 | 157 | 1500 | 2028.5269 | 1685.7058 | 1355.0559 | напольный | СКДН 215, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 216, Т0, 50 | СКДН 216, Т0 | 162 | 157 | 1600 | 2198.8646 | 1828 | 1468 | напольный | СКДН 216, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 217, Т0, 50 | СКДН 217, Т0 | 162 | 157 | 1700 | 2269.8386 | 1887 | 1516.2522 | напольный | СКДН 217, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 218, Т0, 50 | СКДН 218, Т0 | 162 | 157 | 1800 | 2378.5176 | 1976.5481 | 1588.8498 | напольный | СКДН 218, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 219, Т0, 50 | СКДН 219, Т0 | 162 | 157 | 1900 | 2531.5554 | 2103.7225 | 1691.079 | напольный | СКДН 219, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 220, Т0, 50 | СКДН 220, Т0 | 162 | 157 | 2000 | 2684.5932 | 2232 | 1793.3082 | напольный | СКДН 220, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 221, Т0, 50 | СКДН 221, Т0 | 162 | 157 | 2100 | 2837.1874 | 2357.7027 | 1895.2412 | напольный | СКДН 221, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 222, Т0, 50 | СКДН 222, Т0 | 162 | 157 | 2200 | 2989.7815 | 2484.5085 | 1997.1741 | напольный | СКДН 222, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 223, Т0, 50 | СКДН 223, Т0 | 162 | 157 | 2300 | 3142.3757 | 2611.3142 | 2099.107 | напольный | СКДН 223, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 224, Т0, 50 | СКДН 224, Т0 | 162 | 157 | 2400 | 3292 | 2736 | 2198 | напольный | СКДН 224, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 225, Т0, 50 | СКДН 225, Т0 | 162 | 157 | 2500 | 3448.4513 | 2865.663 | 2303 | напольный | СКДН 225, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 204, Т2, 50 | СКДН 204, Т2 | 162 | 157 | 400 | 350.8779 | 291.5796 | 234.3865 | напольный | СКДН 204, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 205, Т2, 50 | СКДН 205, Т2 | 162 | 157 | 500 | 503.9157 | 418.7539 | 336.6157 | напольный | СКДН 205, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 206, Т2, 50 | СКДН 206, Т2 | 162 | 157 | 600 | 656.5099 | 545.5597 | 438.5486 | напольный | СКДН 206, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 207, Т2, 50 | СКДН 207, Т2 | 162 | 157 | 700 | 809.1041 | 672.3655 | 540.4815 | напольный | СКДН 207, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=700 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 208, Т2, 50 | СКДН 208, Т2 | 162 | 157 | 800 | 961.6983 | 800 | 642.4144 | напольный | СКДН 208, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=800 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 209, Т2, 50 | СКДН 209, Т2 | 162 | 157 | 900 | 1114.2925 | 925.977 | 744.3474 | напольный | СКДН 209, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=900 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 210, Т2, 50 | СКДН 210, Т2 | 162 | 157 | 1000 | 1267.7738 | 1053.5201 | 846.8729 | напольный | СКДН 210, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1000 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 211, Т2, 50 | СКДН 211, Т2 | 162 | 157 | 1100 | 1421.2552 | 1181.0631 | 949.3985 | напольный | СКДН 211, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1100 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 212, Т2, 50 | СКДН 212, Т2 | 162 | 157 | 1200 | 1574.7366 | 1308.6061 | 1051.924 | напольный | СКДН 212, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1200 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 213, Т2, 50 | СКДН 213, Т2 | 162 | 157 | 1300 | 1726 | 1435 | 1152.968 | напольный | СКДН 213, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1300 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 214, Т2, 50 | СКДН 214, Т2 | 162 | 157 | 1400 | 1877.2634 | 1560.0059 | 1253 | напольный | СКДН 214, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 215, Т2, 50 | СКДН 215, Т2 | 162 | 157 | 1500 | 2028.5269 | 1685.7058 | 1355.0559 | напольный | СКДН 215, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 216, Т2, 50 | СКДН 216, Т2 | 162 | 157 | 1600 | 2198.8646 | 1828 | 1468 | напольный | СКДН 216, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 217, Т2, 50 | СКДН 217, Т2 | 162 | 157 | 1700 | 2269.8386 | 1887 | 1516.2522 | напольный | СКДН 217, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1700 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 218, Т2, 50 | СКДН 218, Т2 | 162 | 157 | 1800 | 2378.5176 | 1976.5481 | 1588.8498 | напольный | СКДН 218, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1800 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 219, Т2, 50 | СКДН 219, Т2 | 162 | 157 | 1900 | 2531.5554 | 2103.7225 | 1691.079 | напольный | СКДН 219, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=1900 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 220, Т2, 50 | СКДН 220, Т2 | 162 | 157 | 2000 | 2684.5932 | 2232 | 1793.3082 | напольный | СКДН 220, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2000 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 221, Т2, 50 | СКДН 221, Т2 | 162 | 157 | 2100 | 2837.1874 | 2357.7027 | 1895.2412 | напольный | СКДН 221, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2100 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 222, Т2, 50 | СКДН 222, Т2 | 162 | 157 | 2200 | 2989.7815 | 2484.5085 | 1997.1741 | напольный | СКДН 222, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2200 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 223, Т2, 50 | СКДН 223, Т2 | 162 | 157 | 2300 | 3142.3757 | 2611.3142 | 2099.107 | напольный | СКДН 223, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2300 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 224, Т2, 50 | СКДН 224, Т2 | 162 | 157 | 2400 | 3292 | 2736 | 2198 | напольный | СКДН 224, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 225, Т2, 50 | СКДН 225, Т2 | 162 | 157 | 2500 | 3448.4513 | 2865.663 | 2303 | напольный | СКДН 225, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=162 мм, длина=2500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 404, Т0, 50 | СКДН 404, Т0 | 380 | 157 | 400 | 623 | 517.713 | 416.164 | напольный | СКДН 404, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 405, Т0, 50 | СКДН 405, Т0 | 380 | 157 | 500 | 895 | 743.745 | 597.86 | напольный | СКДН 405, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 406, Т0, 50 | СКДН 406, Т0 | 380 | 157 | 600 | 1165 | 968.115 | 778.22 | напольный | СКДН 406, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 407, Т0, 50 | СКДН 407, Т0 | 380 | 157 | 700 | 1435 | 1193 | 958 | напольный | СКДН 407, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 408, Т0, 50 | СКДН 408, Т0 | 380 | 157 | 800 | 1706 | 1417.686 | 1139 | напольный | СКДН 408, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 409, Т0, 50 | СКДН 409, Т0 | 380 | 157 | 900 | 1978 | 1643.718 | 1321.304 | напольный | СКДН 409, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 410, Т0, 50 | СКДН 410, Т0 | 380 | 157 | 1000 | 2250 | 1869.75 | 1503 | напольный | СКДН 410, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 411, Т0, 50 | СКДН 411, Т0 | 380 | 157 | 1100 | 2520 | 2094.12 | 1683.36 | напольный | СКДН 411, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 412, Т0, 50 | СКДН 412, Т0 | 380 | 157 | 1200 | 2794 | 2321.814 | 1866.392 | напольный | СКДН 412, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 413, Т0, 50 | СКДН 413, Т0 | 380 | 157 | 1300 | 3064 | 2547 | 2046 | напольный | СКДН 413, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 414, Т0, 50 | СКДН 414, Т0 | 380 | 157 | 1400 | 3332 | 2768.892 | 2225 | напольный | СКДН 414, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 415, Т0, 50 | СКДН 415, Т0 | 380 | 157 | 1500 | 3600 | 2991.6 | 2404 | напольный | СКДН 415, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 416, Т0, 50 | СКДН 416, Т0 | 380 | 157 | 1600 | 3902 | 3242.562 | 2606 | напольный | СКДН 416, П, Т0 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 0
Новотерм, СКДН 404, Т2, 50 | СКДН 404, Т2 | 380 | 157 | 400 | 623 | 517.713 | 416.164 | напольный | СКДН 404, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 405, Т2, 50 | СКДН 405, Т2 | 380 | 157 | 500 | 895 | 743.745 | 597.86 | напольный | СКДН 405, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 406, Т2, 50 | СКДН 406, Т2 | 380 | 157 | 600 | 1165 | 968.115 | 778.22 | напольный | СКДН 406, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 407, Т2, 50 | СКДН 407, Т2 | 380 | 157 | 700 | 1435 | 1193 | 958 | напольный | СКДН 407, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=700 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 408, Т2, 50 | СКДН 408, Т2 | 380 | 157 | 800 | 1706 | 1417.686 | 1139 | напольный | СКДН 408, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=800 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 409, Т2, 50 | СКДН 409, Т2 | 380 | 157 | 900 | 1978 | 1643.718 | 1321.304 | напольный | СКДН 409, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=900 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 410, Т2, 50 | СКДН 410, Т2 | 380 | 157 | 1000 | 2250 | 1869.75 | 1503 | напольный | СКДН 410, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1000 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 411, Т2, 50 | СКДН 411, Т2 | 380 | 157 | 1100 | 2520 | 2094.12 | 1683.36 | напольный | СКДН 411, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1100 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 412, Т2, 50 | СКДН 412, Т2 | 380 | 157 | 1200 | 2794 | 2321.814 | 1866.392 | напольный | СКДН 412, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1200 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 413, Т2, 50 | СКДН 413, Т2 | 380 | 157 | 1300 | 3064 | 2547 | 2046 | напольный | СКДН 413, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1300 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 414, Т2, 50 | СКДН 414, Т2 | 380 | 157 | 1400 | 3332 | 2768.892 | 2225 | напольный | СКДН 414, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1400 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 415, Т2, 50 | СКДН 415, Т2 | 380 | 157 | 1500 | 3600 | 2991.6 | 2404 | напольный | СКДН 415, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1500 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1
Новотерм, СКДН 416, Т2, 50 | СКДН 416, Т2 | 380 | 157 | 1600 | 3902 | 3242.562 | 2606 | напольный | СКДН 416, П, Т2 | Стальной конвектор Новотерм. Напольный. Подключение донное. Правое. Высота=380 мм, длина=1600 мм, глубина=157мм | 50 | ОАО «ФИРМА ИЗОТЕРМ» тел.+7(812)322-88-82 | 0 | http://www.izoterm.ru/ufiles/File/isoterm%20Novoterm.pdf | 1